达州市通川区人民医院

采购文件

项目名称：血酮体试条采购项目

编制日期：2024年 10月8 日

达州市通川区人民医院血酮体试条采购公告

为保障医院工作顺利开展，我院拟采购血酮体试条耗材，欢迎具备符合条件的供应商积极报名。

一、项目内容：

1、项目名称：血酮体试条采购项目。

2、采购产品及要求：血酮体试条

产品要求：

1.产品组成：D-3-羟丁酸脱氢酶>0.5IU，辅酶NAD>0.03mg，其它盐类:65%。

2.用途：该产品主要用于监测血酮体浓度水平。

3.贮存条件：包装后的试条应贮存在环境温度为4℃~30℃的室内，避光密封保。

4.有效期≥15个月。

5.测量精度：误差不超过≤±0.1mmol/L(用标准电阻条测试）。

6.量范围：0.3mmol/L~6.0mmol/L。

7.每例测定时间:≤30±1s。

8.测试系统重复性：在样品浓度<1.0mmo1/L，其测量的不精密度以标准差表SD<0.1mmol/L；在样品浓度>1.0mmol/L时，其测量的不精密度以变异系数表示CV<7.5%。

9.测试系统准确度：血酮体测试仪和血酮体试条对D-3-羟丁酸的回80%~120%。

3、交货要求：投标人配送及时，一般耗材在接到采购人需求后，供应商应在2小时内响应，48小时内送达。若是急用耗材在接到采购人需求后，供应商应在30分钟内响应，4小时内送达。交货地点：医院指定地点。

4、采购预算：按单价和实际成交量结算。

5、供应商基本资格要求并提供承诺函：（承诺函详见详见采购文件）

（1）供应商具有独立承担民事责任的能力（提供有效营业执照复印件及法人身份证复印件）；

（2）供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）供应商具有履行合同所必须的产品和专业技术能力；

（4）供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）供应商参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

6、其他相关资料：

（1）投标企业须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供供应商营业执照/经营该产品的经营许可/经营备案证明材料，投标产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供营业执照/产品的注册/备案证明材料(不属于医疗器械的产品标注说明)，授权链条中所有代理商的营业执照、医疗器械经营许可证（提供有效执照、证件复印件）。

（2）价格（如为四川省药械集中采购及医药价格监管平台采购产品，采购价不能高于平台最低采购价格）

（3）证明产品性能质量相关证明资料：如产品实物图片（能清晰显示产品名称、规格型号、生产厂家、品牌等）、产品说明书、宣传册、质量认证证书等证明材料。

（4）证明业绩优势相关资料：如产品使用单位及联系方式清单、同采购人档次医院的相关合同或中标通知书或销售发票复印件加盖鲜章等。

（5）服务方案相关资料。

注：以上资料加盖投标企业鲜章并装订成册，需现场提交资料，不接收快递资料。

二、采购文件获取：采购文件内容请登陆达州市通川区人民医院官网自行查看获取。

三、报名需提供的资料：(以下资料需加盖公司鲜公章)

1、携带单位介绍信和经办人身份证复印件（加盖公章）

2、响应文件（响应文件需密封加盖公章并注明项目名称、联系人、联系方式、报名单位名称、日期）

四、公示时间及报名时间：2024年 10月 8 日—2024年10月12日（工作日） 上午8:30-11:30 下午14:00-17:00

五、资料递交地点：达州市通川区人民医院采购科（通川区西外镇新锦社区白塔路411号

联系电话：0818-2396039

联系人：王老师   何老师

- 六、评审时间：院内择时组织医院评审小组成员开标。需要生产厂家及供应商参加的，医院将提前通知。

- 七、评审方法：质量和服务均能满足采购实质性要求且报价最低者中标。

达州市通川区人民医院

2024年10月8日

响应文件格式

响应文件

项目名称：

授权代表：

手机号码：

供应商全称：                      （盖章）

二〇二四年   月   日

报价单

致：通川区人民医院

| 序号 | 挂网产品 编码 | 品 名 | 规格型号 | 生产 厂家 | 计量 单位 | 单价 | 注册 证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

公司名称（盖章）：

法人代表签字或签章：

联系电话：

日    期：   年   月    日

#### 承诺函

- 致：达州市通川区人民医院

- 我公司作为本次采购项目的投标人，根据比选文件要求，现郑重承诺如下：

- 一、具备下列条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；

- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- （5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （6）法律、行政法规规定的其他条件；

- （7）根据采购项目提出的特殊条件。

- 二、完全接受和满足本项目比选文件中规定的实质性要求，如对比选文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

- 三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。我方未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加本项目投标的供应商。

- 四、参加本次比选采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

- 五、我司未被对列入按财库[2016]125号规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

- 六、如果《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

- 七、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

- 八、我司完全同意比选文件中关于知识产权的说明，承诺由此造成的纠纷由本单位全权负责。

- 九、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

- 本单位对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

- 投标人名称：        （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月       日

经营期限：

姓  名：        性别：      年龄：        职务：

系          （供应商单位名称）                     的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日  期：       年    月    日

附：法定代表人身份证复印件。

注：法定代表人亲自投标而不委托授权代理人投标适用。

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名 ）     系     （供应商）      的法定代表人，现授权委托    （单位名称）         的   （姓名） 为我公司代理人，以本公司的名义参加    （招标人）  的  （项目名称）  的投标活动。代理人在资格审查、开标、评标、合同磋商过程中以我单位的名义所签章的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人无权转让此授权委托书，特此委托。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表人（签字或盖章）：

联系电话：

日 期：       年    月    日

附：（1）法定代表人身份证复印件。

（2）授权委托人身份证复印件。

注：法定代表人不亲自投标而委托授权代理人投标适用

投标企资质证明材料

注：投标企业须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供供应商营业执照/经营该产品的经营许可/经营备案证明材料，投标产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供营业执照/产品的注册/备案证明材料(不属于医疗器械的产品标注说明)，授权链条中所有代理商的营业执照、医疗器械经营许可证（提供有效执照、证件复印件）。

证明业绩优势相关资料

项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上业绩需提供采购文件要求的有关书面证明材料

投标人名称：(单位盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表(签字或加盖个人名章)

日期：

- 产品性能质量相关资料

注：产品样品、产品实物图片（能清晰显示产品名称、规格型号、生产厂家、品牌等）、产品说明书、产品详细资料（如宣传册、质量认证证书等）。

服务方案相关资料