| 附件：包3 五金配件报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 公牛插板 | 10A 八位 3米线 | 个 |  |  | 提供样品 |
| 2 | 公牛插板 | 10A 六位 3米线 | 个 |  |  |  |
| 3 | 公牛插板 | 10A 三位 1.8米线 | 个 |  |  |  |
| 4 | 公牛插板 | 10A 三位 3米线 | 个 |  |  |  |
| 5 | 铜芯线 | 4平方毫米 | 圈 |  |  |  |
| 6 | 铜芯线 | 2.5平方毫米 | 圈 |  |  |  |
| 7 | 铜芯线 | 1.5平方毫米 | 圈 |  |  |  |
| 8 | 铜芯线地线 | 2.5平方毫米 | 圈 |  |  |  |
| 9 | 护导线 | 2.5平方毫米 | 圈 |  |  |  |
| 10 | 护导线 | 1.5平方毫米 | 圈 |  |  |  |
| 11 | 电源线 | 10A 1.5米 | 根 |  |  |  |
| 12 | 线管 | PVC材质3分/4分 | 根 |  |  |  |
| 13 | 线管 | PVC材质6分 | 根 |  |  |  |
| 14 | 管线卡 | PVC材质16-25cm | 包 |  |  |  |
| 15 | 槽板 | PVC材质2.2/3.9cm | 根 |  |  |  |
| 16 | 电胶布 | 18mm*18m | 圈 |  |  |  |
| 17 | 欧普球泡 | 220V 30w | 颗 |  |  |  |
| 18 | LED欧普灯管 | 8-10w 60cm | 根 |  |  |  |
| 19 | LED欧普灯管 | 19w 120cm | 根 |  |  |  |
| 20 | LED平面灯 | 600*600cm 48W | 个 |  |  |  |
| 21 | 明装平面灯 | 620*620cm 48W | 个 |  |  |  |
| 22 | LED平面灯 | 300*300cm18W | 个 |  |  |  |
| 23 | LED平面灯明装带卡 | 1200*30cm | 个 |  |  |  |
| 24 | LED平面灯明装带卡 | 1500*30cm | 个 |  |  | 提供样品 |
| 25 | LED平面灯明装带卡 | 620*620cm | 个 |  |  |  |
| 26 | LED筒灯 | 220V 20W | 个 |  |  |  |
| 27 | LED射灯 | 220V 12W | 颗 |  |  |  |
| 28 | LED吸顶灯 | 220V 36W | 颗 |  |  |  |
| 29 | LED吸顶灯 | 220V 20w | 颗 |  |  |  |
| 30 | LED吸顶灯 | 220V 10W | 颗 |  |  |  |
| 31 | 灯条一拖四 | 48一64W | 套 |  |  |  |
| 32 | 人体感应灯 | LED 12W | 个 |  |  |  |
| 33 | 充电电筒 | LED 18w | 支 |  |  |  |
| 34 | LED手提灯 | LED500W5000hu | 支 |  |  |  |
| 35 | 空气开关 | 1P25-63A 过载保护/短路保护 | 个 |  |  |  |
| 36 | 空气开关 | 2P 25-63A过载保护/短路保护 | 个 |  |  |  |
| 37 | 空气开关 | 3P 32A过载保护/短路保护 | 个 |  |  |  |
| 38 | 空气开关 | 3P 63A过载保护/短路保护 | 个 |  |  |  |
| 39 | 空气开关 | 3P 100A过载保护/短路保护 | 个 |  |  |  |
| 40 | 双极漏电空开 | 2P 32A过载保护/短路保护 | 个 |  |  |  |
| 41 | 空开漏电保护 | 2P 100A过载保护/短路保护 | 个 |  |  |  |
| 42 | 配电箱 | 60*80金属材质 | 个 |  |  |  |
| 43 | 时控器 | 电子 | 个 |  |  |  |
| 44 | 开关防水罩 | PVC材质86型 | 个 |  |  |  |
| 45 | 暗五孔插座 | 86型 10A PC材质 | 个 |  |  |  |
| 46 | 暗三孔插座 | 86型 16A PC材质 | 个 |  |  |  |
| 47 | 暗装面板开关 | 86型 10A 单开 PC材质 | 个 |  |  | 提供样品 |
| 48 | 暗装面板开关 | 86型 10A 两开 PC材质 | 个 |  |  |  |
| 49 | 暗装面板开关 | 86型 10A 三开 PC材质 | 个 |  |  |  |
| 50 | 明装五孔插座 | 86型 10A 五孔 PC材质 | 个 |  |  |  |
| 51 | 明装三孔插座 | 86型 16A 三孔 PC材质 | 个 |  |  |  |
| 52 | 明装单开 | 86型 10A 单开 PC材质 | 个 |  |  |  |
| 53 | 明装两开 | 86型10A PC材质 | 个 |  |  |  |
| 54 | 明装三开 | 86型10A PC材质 | 个 |  |  |  |
| 55 | 三位插座 | 118型 | 个 |  |  |  |
| 56 | 灯头 | 10A塑料材质 | 个 |  |  |  |
| 57 | 三相插头 | 10A塑料材质 | 个 |  |  |  |
| 58 | 三相插头 | 16A塑料材质 | 个 |  |  |  |
| 59 | 两相插头 | 10A塑料材质 | 个 |  |  |  |
| 60 | 电笔 | 线路通断检测 | 支 |  |  |  |
| 61 | PPR活节球阀 | PPR 25cm | 个 |  |  |  |
| 62 | PPR活节球阀 | PPR 32cm | 个 |  |  |  |
| 63 | 高压管 | 60cm金属材质 | 根 |  |  |  |
| 64 | 高压管 | 100cm金属材质 | 根 |  |  |  |
| 65 | 生胶带 |  | 圈 |  |  |  |
| 66 | 下水管 | 1米/20cm塑料材质 | 根 |  |  |  |
| 67 | PVC排水管 | 50cmpvc材质 | 根 |  |  |  |
| 68 | PVC三通 | 50cmpvc材质 | 个 |  |  |  |
| 69 | PVC弯头/直接 | 50cmpvc材质 | 个 |  |  |  |
| 70 | PVC排水管 | 110cm | 个 |  |  |  |
| 71 | PVC排水管弯头 | 110cmpvc材质 | 个 |  |  |  |
| 72 | PVC排水管三通 | 50cmpvc材质 | 个 |  |  |  |
| 73 | 角发 | 铜阀体陶瓷 | 个 |  |  |  |
| 74 | 面盆混合阀 | 冷热铜阀体陶瓷 | 套 |  |  |  |
| 75 | 感应水龙头面盆 | 冷热 | 套 |  |  |  |
| 76 | 脚踏水龙头 | 纯铜 | 个 |  |  |  |
| 77 | 脚踏阀 | 大号 | 套 |  |  |  |
| 78 | 脚踏阀 | 中号 | 套 |  |  |  |
| 79 | 角阀把手 | 金属材质 | 个 |  |  |  |
| 80 | 水龙头把手 | 金属材质 | 个 |  |  |  |
| 81 | 水龙头芯子 | 陶瓷铜芯 | 颗 |  |  |  |
| 82 | 混合阀芯子 | 25*35*40cm | 个 |  |  |  |
| 83 | 混合阀把手 | 35cm金属材质 | 个 |  |  |  |
| 84 | 淋浴混合阀龙头 | 冷热 | 套 |  |  | 提供样品 |
| 85 | 淋浴喷头 | 金属材质 | 个 |  |  |  |
| 86 | 淋浴管 | 1.5米 | 个 |  |  |  |
| 87 | 马桶盖 | 36/45cm | 个 |  |  | 提供样品 |
| 88 | 马桶按纽 | 5cm开孔塑料材质 | 个 |  |  |  |
| 89 | 卷尺 | 5m金属材质 | 个 |  |  |  |
| 90 | 扎带 | 4*250cm塑料材质 | 把 |  |  |  |
| 91 | 防火门锁 | 金属材质 | 套 |  |  |  |
| 92 | 防火门锁芯 | 金属材质 | 把 |  |  |  |
| 93 | 铁皮柜偏心锁 | 金属材质 | 个 |  |  |  |
| 94 | 抽屉锁 | 222 金属材质 | 个 |  |  |  |
| 95 | 木门锁芯 | 70cm金属材质 | 个 |  |  |  |
| 96 | 木门锁体 | 160cm金属材质 | 个 |  |  |  |
| 97 | 木门锁体 | 125cm金属材质 | 个 |  |  |  |
| 98 | 木门锁 | 金属材质 | 把 |  |  |  |
| 99 | 小挂锁 | 32cm金属材质 | 把 |  |  |  |
| 100 | 不锈钢厕所合页 | 液压 | 付 |  |  |  |
| 101 | 不锈钢插销 | 12公分 | 个 |  |  |  |
| 102 | 飞机合页 | 不锈钢 | 付 |  |  |  |
| 103 | 抽屉滑轨 | 35cm 一拖三 | 付 |  |  |  |
| 104 | 吊滑轨 | 35cm 一拖三 | 付 |  |  |  |
| 105 | 底盒修盒器 | 金属材质 | 个 |  |  |  |
| 106 | 梯形角码 | 金属材质 | 个 |  |  |  |
| 107 | 自贡螺丝 | 3厘米 | 盒 |  |  |  |
| 108 | 自贡螺丝 | 2厘米 | 盒 |  |  |  |
| 109 | 自贡螺丝 | 1厘米 | 盒 |  |  |  |
| 110 | 水泥钉 | 30*80cm | 盒 |  |  |  |
| 111 | 穿心改刀 | 10寸 | 把 |  |  |  |
| 112 | 一字改刀 | 10寸 | 把 |  |  |  |
| 113 | 尖嘴钳 | 10寸 | 把 |  |  |  |
| 114 | 斜口钳 | 12寸 | 把 |  |  |  |
| 115 | 502胶水 |  | 支 |  |  |  |
| 116 | 活动扳手 | 300cm | 把 |  |  |  |
| 117 | 羊角锤 | 金属材质 | 把 |  |  |  |
| 118 | 瓷砖钻花 | 6cm | 根 |  |  |  |
| 119 | 无锈钢钻花 | 4.2mm | 根 |  |  |  |
| 120 | 手磨刀片 |  | 盒 |  |  |  |
| 121 | 美工刀片 | 金属材质 | 盒 |  |  |  |
| 122 | 美工刀 | 金属材质 | 把 |  |  |  |
| 123 | 玻璃胶 | 300ml | 瓶 |  |  |  |
| 124 | 胶水 |  | 瓶 |  |  |  |
| 125 | 双面泡沫胶 |  | 圈 |  |  |  |
| 126 | 人字梯 | 加厚 1.8米 | 步 |  |  |  |
| 127 | AB胶 |  | 支 |  |  |  |
| 128 | 推车 | 90*60mm | 个 |  |  |  |
| 129 | 静音万向轮 | 120*75cm | 个 |  |  |  |
| 130 | 万向轮 | 120cm | 个 |  |  |  |
| 131 | 彩条灯 | 220v10米 | 串 |  |  |  |
| 132 | 灭蚊灯 | LED 3W | 个 |  |  |  |
| 133 | 空调摇控板 |  | 个 |  |  |  |
| 134 | 塑料托盘 | 80X100cm | 个 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |